ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, бул. “29 ти Януари”3, тел. (0601) 620 75, факс: (0601)674 65,

e-mail: viktg@viktg.com

Д О К У М Е Н Т И

ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА

“В и К” ООД – ТЪРГОВИЩЕ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

- Съгласуван проект част “ВиК” – оригинал екзекутив;

- Разрешение за строеж (Акт за узаконяване);

- Протокол за строителна линия и ниво– Приложение №2;

- Протоколи за скрити работи– Приложение №12;

- Сертификат на тръбите и декларации за съответствие / стоманени, стомано бетонови, бетонови, PE-HD, PVC и др./;

- Протокол за хидравлично изпитване на водопровода /канализацията/;

- Протокол за 72 часова проба на водопровода /канализацията/- Приложение №17;

- Протокол за годност на водата – 2 бр. проби;

- Писмо от подземния кадастър за заснемане на обекта;

- Стойностна справка;

- Акт за установяване годността за приемане на строежа– Приложение №15;

- Геодезично заснемане – графика и на магнитен носител формат CAD, DXF, DWG, MCAD – съгласно Наредба №4 / 14.09.2004 год. чл.10;

- Декларация за безвъзмездно предаване на водопровода / канализацията / за експлоатация от страна на “ВиК” ООД – Търговище – оригинал /нотариално заверен/;

Забележка: Копия от всички гореизброени документи остават във “ВиК” ООД-Търговище (при нужда се сверяват с оригиналните такива). Декларацията за безвъзмездно предаване е задължително оригинал.