## справка
СЕДМИЧНА СПРАВКА ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА С РЕЖИМНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА И НАВОДНЕНИЯ
Населено място |  |  |  |  | ВиК Оператор: "Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр. ТЪРГОВИЩЕ | [5 empty] | Дата на справката: |  | 18.10.2023г.
№ | Община | № | Град | Село | Обслужвано население, бр. | Население с режимно водоподаване, бр. | Начало на режима | Очакван период действие на режима | График на режима (часове/денонощие) | Основание (уведомление/заповед) | Причина за режима | Влошено качество на пит. вода по следните показатели: (съгл. Наредба №9/16.03.2001 г. за кач. на водата, предн. за пит. бит. цели) | Забележка
I | ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | 1 |  | с. Пайдушко | 132 | 132 | 01.08.2022г. | До осигуряване на средства за изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа /проектна готовност/ | Осигурено водоподаване 07:00 - 12:00 ч. 17:00 - 22:00 ч. | Заповед | Компрометирана вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ /
|  | 2 |  | с. Божурка | 189 | 189 | 01.08.2022г. | До осигуряване на средства за изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа /проектна готовност/ | Осигурено водоподаване 07:00 - 12:00 ч. 17:00 - 22:00 ч. | Заповед | Компрометирана вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ /
|  | 3 |  | с.Съединение | 246 | 246 | 26.06.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 4 |  | с.Росина | 200 | 200 | 05.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 48 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 5 |  | с.Горна Кабда | 29 | 29 | 13.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 48 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 6 |  | с.Пресиян | 119 | 119 | 17.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 7 |  | с.Алваново | 194 | 194 | 18.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | 8 |  | с.Пробуда | 367 | 367 | 18.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 9 |  | с.Търновца | 234 | 234 | 20.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 10 |  | с.Черковна | 418 | 418 | 20.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 11 |  | с.Овчарово | 481 | 481 | 20.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 12 |  | с.Копрец | 141 | 141 | 20.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 13 |  | с.Драгановец | 314 | 314 | 27.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване от 08:00 до 17:00ч | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 14 |  | с.Преселец | 250 | 250 | 27.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | 15 |  | с.Голямо ново | 744 | 744 | 05.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 14часа / през 10часа | Уведомление от Общински Съвет | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 16 |  | с.Буйново | 322 | 322 | 30.07.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 7 часа / през 17 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 17 |  | с.Дългач | 421 | 421 | 23.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 18 |  | с.Маково | 252 | 252 | 23.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 19 |  | с.Александрово | 175 | 175 | 23.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 20 |  | с.Кошничари | 97 | 97 | 17.10.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 21 |  | с.Пресяк | 126 | 126 | 30.07.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 7 часа / през 17 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
II | OБЩИНА ОМУРТАГ | 22 | гр. Омуртаг |  | 5165 | 5165 | Промяна във водоподаването от 18.10.2023г. | До увеличаване на дебита на водоизточника и приключване изпълнението на проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на града | Осигурено водоподаване от 16:30 до 22:00ч | Уведомление до общината | Намален дебит на водоизточника |  | При промяна на водоподаването, уведомяването ще се извършва ежедневно
|  | 23 |  | с.Рътлина | 191 | 191 | 01.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 360 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 24 |  | с.Козма Презвитер | 412 | 412 | 10.07.2023г. Промяна във водоподаването от 16.10.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 864 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 25 |  | с.Красноселци | 135 | 135 | 13.07.2023г. Промяна във водоподаването от 25.09.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 6 часа / през 216 часа | Уведомление | Намален дебит от гравитачно водоснабдяване
|  | 26 |  | с.Могилец | 334 | 334 | 19.07.2023г. Промяна във водоподаването от 16.10.2023г | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 8 часа / през 144 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 27 |  | с.Плъстина | 448 | 448 | 24.06.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 120 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
| OБЩИНА ОМУРТАГ | 28 |  | с.Паничино | 110 | 110 | 01.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 72 часа / през 96 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 29 |  | с.Змейно | 128 | 128 | 01.08.2023г. | До увеличаване на дебита на водоизточник "Кипилово" | Осигурено водоподаване 12 часа / през 24 часа | Уведомление до общината | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 30 |  | с.Птичево | 136 | 136 | 01.08.2023г. | До увеличаване на дебита на водоизточник "Кипилово" | Осигурено водоподаване 12 часа / през 24 часа | Уведомление до общината | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 31 |  | с.Великденче | 267 | 267 | 01.08.2023г. | До увеличаване на дебита на водоизточник "Кипилово" | Осигурено водоподаване 12 часа / през 24 часа | Уведомление до общината | Недостиг на вода във водоизточника
| OБЩИНА ОМУРТАГ | 32 |  | с.Звездица | 491 | 491 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 33 |  | с.Врани Кон | 549 | 549 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 34 |  | с.Тъпчилещово | 32 | 32 | 11.09.2023г | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 48 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 35 |  | с.Петрино | 99 | 99 | 11.10.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 72 часа / през 96 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
| OБЩИНА ОМУРТАГ | 36 |  | с.Голямо Църквище | 205 | 205 | 12.10.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Без водоподаване | Уведомление | Липса на вода във водоизточника
|  | 37 |  | с.Висок | 209 | 209 | 11.10.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 72 часа / през 96 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 38 |  | с.Беломорци | 560 | 560 | 14.08.2023г. Промяна във водоподаването от 25.09.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 48часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
III | ОБЩИНА ПОПОВО | 39 |  | с.Конак | 35 | 10 | 12.06.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 1час и половина до 3 часа / през 168 часа, при включване на ПА/помпеният агрегат/ | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | За абонатите на НВ Арамия
| ОБЩИНА ПОПОВО | 40 |  | с.Паламарца | 337 | 337 | 12.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 8часа / през 16 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 41 |  | с.Глогинка | 332 | 176 | 03.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 48 часа за 1/2 от населеното място-регулирано; 10 абоната са без водоподаване | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 42 |  | с.Априлово | 293 | 293 | 23.05.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа; 6 часа / през 42 часа- за 15 абоната от Високите части на населеното място | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Регулирано от кмета на населеното място
|  | 43 |  | с.Долна Кабда | 116 | 58 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа/ през 48 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Регулирано от кмета на населеното място
| ОБЩИНА ПОПОВО | 44 |  | с.Цар Асен | 135 | 135 | 31.07.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 36 часа/ през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 45 |  | с.Еленово | 239 | 15 | 17.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 144 часа/ през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Северната част на населеното място
|  | 46 |  | с.Тръстика | 191 | 15 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 144 часа/ през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите южни части на населеното място
|  | 47 |  | с.Заветно | 83 | 83 | 08.08.2023г. Промяна във водоподаването от 25.09.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа/ през 336 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
IV | ОБЩИНА ОПАКА | 48 |  | с.Гърчиново | 432 | 216 | 12.06.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа/ през 12 часа, от 24ч до 04:00ч се спира ПА(Помпеният агрегат) | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Регулирано от кмета на населеното място
|  | 49 |  | с.Люблен | 325 | 10 | 21.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване - нерегулирано 6 часа/ през 18 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите части на населеното място
|  | 50 |  | с.Голямо Градище | 913 | 10 | 09.10.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване - нерегулирано 20 часа/ през 4 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите части на населеното място
|  | 51 |  | с.Горско Абланово | 259 | 5 | 23.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване- нерегулирано 7 часа/ през 65 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите части на населеното място
V | ОБЩИНА АНТОНОВО | 52 |  | с.Черни бряг | 103 | 40 | 17.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 15 часа / през 9 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високата част на населеното място
|  | 53 |  | с.Дъбравица | 8 | 8 | 14.08.2023г. Промяна във водоподаването от 28.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Няма водоподаване | Уведомление | Липса на вода във водоизточника
|  | 54 |  | с.Халваджийско | 8 | 8 | 25.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване от 10:00 до 12:00ч 2 часа / през 22 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 55 |  | с.Горна Златица | 8 | 4 | 09.09.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 20 часа / през 4 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високата част на населеното място
| ОБЩИНА АНТОНОВО | 56 |  | с.Девино | 8 | 3 | 02.10.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 24 часа | Уведомление | Липса на вода във водоизточника |  | Високата част на населеното място
|  | 57 |  | с.Таймище | 160 | 160 | 02.10.2023г. Промяна във водоподаването от 16.10.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 58 |  | с.Черна вода | 71 | 71 | 03.08.2023 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 72 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
Общо: | [5 empty] | 16579
ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА:
IV | Търговище
V | Омуртаг
VI | Антоново
VII | Попово
VIII | Опака
НАВОДНЕНИЯ:
IX | Търговище
X | Омуртаг
XI | Антоново
XII | Попово
XIII | Опака

## Лист1
V | ОБЩИНА АНТОНОВО | 11 | с.Черни бряг | 117 | 117 | 18.07.2022г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 4 часа / през 20 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника