## справка
СЕДМИЧНА СПРАВКА ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА С РЕЖИМНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА И НАВОДНЕНИЯ
Населено място |  |  |  |  | ВиК Оператор: "Водоснабдяване и Канализация" ООД ТЪРГОВИЩЕ | [5 empty] | Дата на справката: |  | 29.01.2024г.
№ | Община | № | Град | Село | Обслужвано население, бр. | Население с режимно водоподаване, бр. | Начало на режима | Очакван период действие на режима | График на режима (часове/денонощие) | Основание (уведомление/заповед) | Причина за режима | Влошено качество на пит. вода по следните показатели: (съгл. Наредба №9/16.03.2001 г. за кач. на водата, предн. за пит. бит. цели) | Забележка
I | OБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | 1 |  | с. Пайдушко | 132 | 132 | 26.11.2023 г. | До осигуряване на средства за изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа /проектна готовност/ | Осигурено водоподаване 07:00 - 12:00 ч. 17:00 - 22:00 ч. | Заповед | Компрометирана вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ /
|  | 2 |  | с. Божурка | 189 | 189 | 26.11.2023 г. | До осигуряване на средства за изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа /проектна готовност/ | Осигурено водоподаване 07:00 - 12:00 ч. 17:00 - 22:00 ч. | Заповед | Компрометирана вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ /
|  | 3 |  | с.Голямо ново | 744 | 744 | 05.08.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 14часа / през 10часа | Уведомление от Общински Съвет | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 4 |  | с.Съединение | 246 | 246 | 26.06.2023г. Промяна във водоподаването от 11.12.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване в дните Вторник, Четвъртък и Събота; Без водоподаване в Понеделник, Сряда, Петък и Неделя | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 5 |  | с.Горна Кабда | 29 | 29 | 13.07.2023г. Промяна във водоподаването от 22.12.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 6 |  | с.Черковна | 418 | 418 | 20.07.2023г. Промяна във водоподаването от 11.12.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване от 08:00 до 13:00 ч | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 7 |  | с.Росина | 200 | 200 | 17.01.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 10 часа / през 14 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 8 |  | с.Драгановец | 314 | 314 | 27.07.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване от 08:00 до 16:00ч | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
II | OБЩИНА ОМУРТАГ | 9 | гр. Омуртаг |  | 5165 | 5165 | Промяна във водоподаването от 24.12.2023г. | Приключване изпълнението на проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на града | Осигурено водоподаване от 05:30 до 23:00ч | Уведомление до общината | Компрометирана вътрешна водопроводна мрежа / ВВМ / |  | При промяна на водоподаването, уведомяването ще се извършва ежедневно
|  | 10 |  | с.Красноселци | 135 | 135 | 13.07.2023г. Промяна във водоподаването от 15.01.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 12 часа / през 96 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 11 |  | с.Могилец | 334 | 334 | 19.07.2023г. Промяна във водоподаването от 18.12.2023г | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 240 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 12 |  | с. Малко Църквище | 44 | 44 | 25.01.2024г. Промяна във водоподаването от 29.01.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 48 часа / през 120 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 13 |  | с. Церовище | 482 | 482 | 26.01.2024г. Промяна във водоподаването от 29.01.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 48 часа / през 120 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 14 |  | с.Чернокапци | 128 | 128 | 02.11.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Няма водоподаване | Уведомление | Липса на вода във водоизточника
| OБЩИНА ОМУРТАГ | 15 |  | с.Козма Презвитер | 412 | 412 | 15.01.2024г. Промяна във водоподаването от 29.01.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 48 часа / през 180 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 16 |  | с.Обител | 313 | 313 | 20.11.2023г. Промяна във водоподаването от 18.12.2023г | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
|  | 15 |  | с.Величка | 560 | 560 | 29.01.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 24 часа / през 24 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника
III | ОБЩИНА ПОПОВО | 16 |  | с.Глогинка | 332 | 3 | 04.12.2023г. Промяна във водоподаванто от 15.01.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Без водоподаване са 3 абоната от ул."Гочо Иванов" | Уведомление | Недостиг на вода за високата част на населеното място |  | Високите части на населеното място
|  | 17 |  | с.Конак | 35 | 11 | 04.12.2023г. Промяна във водоподаванто от 15.01.2024г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 2 часа до 3 часa / през 21 часа, при включване на ПА/помпеният агрегат/ | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | За 10 абоната на НВ Арамия; без водоподаване е 1 абонат от НВ Балъка
| ОБЩИНА ПОПОВО | 18 |  | с.Цар Асен | 135 | 20 | 31.07.2023 г. Промяна във водоподаването от 11.12.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 108 часа/ през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите части на населеното място
|  | 19 |  | с.Тръстика | 191 | 45 | 19.01.2024 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено регулирано водоподаване 149 / през 19 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | За 45 абоната от южните части /високите/ на н.м.
|  | 20 |  | с.Долна Кабда | 116 | 20 | 19.01.2024 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | без водоподаване 240 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | 20 абоната по Високите части на населеното място
IV | ОБЩИНА ОПАКА | 21 |  | с.Люблен | 325 | 30 | 04.12.2023 г. Промяна във водоподаването от 11.12.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване Нерегулирано 2часа/ през 22 часа при включване на ПА (Помпеният агрегат ) | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | Високите части на населеното място
|  | 22 |  | с.Гърчиново | 432 | 44 | 29.11.2023 г. Промяна във водоподаването от 11.12.2023г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено водоподаване 20 часа/ през 7 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | За 40 абоната от северозападната част на населеното място се осигурява водоподаване от 09:00 до 13:00ч / 4 часа /; 15 абоната от североизточната част са с осигурено водоснабдяване от 16:00 до 09:00ч / 17 часа/
|  | 23 |  | с.Цар Асен | 135 | 20 | 19.01.2024 г. | До увеличаване на дебита на местния водоизточник | Осигурено регулирано водоподаване 108 / през 12 часа | Уведомление | Недостиг на вода във водоизточника |  | За 20 абоната от високите части на н.м.
Общо: | [5 empty] | 10038
ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА:
IV | Търговище
V | Омуртаг
VI | Антоново
VII | Попово
VIII | Опака
НАВОДНЕНИЯ:
IX | Търговище
X | Омуртаг
XI | Антоново
XII | Попово
XIII | Опака